## Countries
2 | США
3 | Германия
4 | Китай
5 | Португалия
6 | Нидерланды
8 | Венгрия
9 | Австрия
10 | Италия
11 | Румыния
12 | Индия
13 | Ирландия
14 | Дания
15 | Швейцария
16 | Италия

## Hospitals
1 | Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона | 53.1441 | 29.2171
2 | Больница Центральная Бобруйская УЗ | 53.1754 | 29.1856
NULL | NULL | NULL | NULL

## Invoice
1 | 20 декабря 2018 года | 124 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Фрезениус Медикал Кеа Немецкая Компания Отдел 4 61346 Бад Хомбург Германия
7 | 2018-03-03 | 8622097111 | ООО "ФрезСервисСистем" | Fresenius Kabi
8 | 2018-05-11 | real invoice 01-2018 | ООО "ФрезСервисСистем" 223053 Минский р-н, д.Боровляны, улю Березовая роща, д. 106, пом. 166 | Fresenius Medical Care 61346 Бад Хомбург Германия
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL

## InvoiceNum
6 | 2018-07-02 | 85404603 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Фрезениус-Медикал Кэр
Дойчланд ГмбХ
регион Европа, Ближний Восток, Африка
61346 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ Германия
7 | 2018-05-14 | 172484 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул.Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Fresenius HemoCare GmbH Gruner Weg 1-0 6LL69 Friedberg Germanv
8 | 2018-05-16 | 172484 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул.Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Fresenius HemoCare GmbH Gruner Weg 1-0 6LL69 Friedberg Germanv
9 | 2018-10-01 | 55118145 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Фрезениус-Медикал Кэр
Дойчланд ГмбХ
регион Европа, Ближний Восток, Африка
61346 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ Германия
10 | 2018-10-19 | 85411505 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Фрезениус-Медикал Кэр
Дойчланд ГмбХ
регион Европа, Ближний Восток, Африка
61346 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ Германия
11 | 2018-10-26 | 85412117 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Фрезениус-Медикал Кэр Дойчланд ГмбХ регион Европа, Ближний Восток, Африка 61352 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ Германия
12 | 2018-10-29 | 85412194 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Фрезениус-Медикал Кэр Дойчланд ГмбХ регион Европа, Ближний Восток, Африка 61352 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ Германия
13 | 2018-10-29 | 85412196 | ООО «ФрезСервисСистем» Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. Березовая роща, д. 106, помещ.116 223053, Минская область, Минский район Беларусь | Фрезениус-Медикал Кэр Дойчланд ГмбХ регион Европа, Ближний Восток, Африка 61352 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ Германия
14 | 2019-02-19 | 1510233745 | ООО "ФрезСервиСистем" | Fresenius Kabi Deutschland GmbH
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL

## InvoiceSparepart
1 | 9 | 101
1 | 8 | 102
1 | 4 | 103
1 | 2 | 104
1 | 1 | 105
7 | 16 | 137
7 | 15 | 138
7 | 14 | 139
7 | 9 | 140
7 | 8 | 141
7 | 7 | 142
7 | 6 | 143
8 | 63 | 243
8 | 6 | 244
8 | 9 | 245
8 | 13 | 246
8 | 14 | 247
8 | 22 | 248
8 | 25 | 249
8 | 26 | 250
8 | 27 | 251
8 | 28 | 252
8 | 29 | 253
8 | 30 | 254
8 | 47 | 255
8 | 48 | 256
8 | 49 | 257
8 | 50 | 258
8 | 51 | 259
8 | 52 | 260
8 | 53 | 261
8 | 54 | 262
8 | 55 | 263
8 | 56 | 264
8 | 57 | 265
8 | 58 | 266
8 | 59 | 267
8 | 60 | 268
8 | 61 | 269
8 | 62 | 270
8 | 4 | 271
8 | 64 | 272
NULL | NULL | NULL

## InvoiceSparepartNum
7 | 10 | 45 | 451
7 | 20 | 46 | 452
7 | 30 | 65 | 453
7 | 40 | 66 | 454
7 | 50 | 67 | 455
7 | 60 | 68 | 456
7 | 70 | 69 | 457
7 | 80 | 70 | 458
7 | 90 | 71 | 459
8 | 10 | 44 | 461
6 | 30 | 4 | 493
6 | 270 | 62 | 494
6 | 340 | 61 | 495
6 | 250 | 60 | 496
6 | 240 | 59 | 497
6 | 230 | 58 | 498
6 | 220 | 57 | 499
6 | 210 | 56 | 500
6 | 200 | 55 | 501
6 | 140 | 54 | 502
6 | 130 | 53 | 503
6 | 110 | 52 | 504
6 | 100 | 51 | 505
6 | 300 | 50 | 506
6 | 280 | 63 | 507
6 | 50 | 49 | 508
6 | 10 | 47 | 509
6 | 290 | 40 | 510
6 | 310 | 30 | 511
6 | 190 | 29 | 512
6 | 180 | 28 | 513
6 | 170 | 27 | 514
6 | 160 | 26 | 515
6 | 150 | 25 | 516
6 | 120 | 22 | 517
6 | 90 | 14 | 518
6 | 80 | 13 | 519
6 | 40 | 9 | 520
6 | 350 | 6 | 521
6 | 20 | 48 | 522
6 | 70 | 64 | 523
9 | 30 | 99 | 533
9 | 20 | 100 | 534
9 | 10 | 101 | 535
10 | 240 | 6 | 558
10 | 190 | 96 | 559
10 | 180 | 95 | 560
10 | 230 | 94 | 561
10 | 170 | 93 | 562
10 | 150 | 92 | 563
10 | 140 | 91 | 564
10 | 130 | 90 | 565
10 | 110 | 89 | 566
10 | 100 | 88 | 567
10 | 80 | 87 | 568
10 | 30 | 85 | 569
10 | 20 | 84 | 570
10 | 10 | 83 | 571
10 | 70 | 82 | 572
10 | 90 | 79 | 573
10 | 160 | 77 | 574
10 | 50 | 29 | 575
10 | 60 | 28 | 576
10 | 120 | 27 | 577
10 | 200 | 97 | 578
10 | 220 | 98 | 579
11 | 10 | 80 | 580
12 | 10 | 86 | 582
13 | 10 | 77 | 583
13 | 20 | 78 | 584
13 | 30 | 79 | 585
13 | 50 | 81 | 586
13 | 60 | 82 | 587
14 | 10 | 44 | 588
14 | 20 | 65 | 589
14 | 60 | 76 | 590
NULL | NULL | NULL | NULL

## Manufacturers
1 | 61346 Бад Хомбург Германия | 10 | ~/images/fme.png | Fresenius Medical Care | FME
2 | 61346 Бад Хомбург Германия | 11 | ~/images/likamed1.png | Likamed | Likamed
3 | Fridberg Германия | 20 | ~/images/photo_2018-03-20_15-32-48.jpg | Fresenius Kabi | Kabi
4 | Германия | 12 | ~/images/medicap-logo_rbl.png | Medicap clinic GmbH | Medicap
5 | США | 21 | ~/images/untitled.png | Fenwal | Kabi
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL

## Sparepart
1 | 3 | Оптический Датчик обнаружения пузырьков воздуха в системе магистралей. С соединительным кабелем. Используется в аппарате «искусственная почка». 5008 | 11 | ~/images/M384211.png | 1 | OPTICAL DETECTOR / AIR BUBBLE DETECTOR (ABD) *5008/S / | оптический детектор воздуха | M384211 | True
2 | 5 | Роторный насоса высокого давления. Предназначен для нагнетания давления воды на мембрану обратного осмоса. производительность 250 литров в час | 17 | ~/images/6327791.png | 1 | ROTARY VANE PUMP 250L VERSION *AQUAWTU | Роторный насос для AquaWTU-250L | 6327791 | True
4 | 2 | Пластиковый разъем для шланга с резиновым уплотнительным кольцом | 1 | ~/images/6343441.png | 1 | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | соединительный порт | 6343441 | False
6 | 3 | Диастерил используется для термохимической дезинфекции (сочетание термического и химического методов) гемодиализных аппаратов с рециркуляцией. Состав: Гидроксиуксусная кислота, вода. Использовать строго в соответствии с инструкцией к аппарату при повышенной температуре. | 11 | ~/images/5085641.png | 1 | Diasteril | Средство для горячей дезинфекции | 5085641 | True
7 | 8 | Служит для подачи воды из резервного бака далее в систему предочистки. Представляет собой повышающий насос мощностью до 1,5 КВт, 220 В. | 16 | ~/images/6325351.png | 1 | BOOSTER PUMP CM5-5 230V 50HZ FWT | повышающий давление насос | 6325351 | True
8 | 2 | Резиновое кольцо 15,5 x1,8 мм, используется в качестве уплотнителя в аппарате Granumix. | 1 | ~/images/6316281.png | 1 | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC | Уплотнительное Кольцо | 6316281 | False
9 | 2 | Пластиковый разъем под резьбу с резиновым уплотнительным кольцом | 1 | ~/images/6321801.png | 1 | CPC Plug HFCD-248-12 NW 9,6mm R 1/2 | соединительный порт | 6321801 | False
11 | 3 | Насос дозировочный мембранного типа с впускным и выпускным клапанами, приводимый в движение шаговым двигателем 120 Ватт. | 3 | ~/images/M307151.jpg | 1 | Membrane Pump Conc./Bic. Universal 4008 | Насос универсальный концентрата | M307151 | False
12 | 3 | Комплект: Шаговый электродвигатель 24В, мощностью 37,5 Вт (ток – до 2,3А при последовательном включении; до 4,6 при параллельном включении) и Печатная плата с навесными компонентами, используется для управления насосом крови аппарата искусственная почка с крепежными элементами | 3 | ~/images/M399161.jpg | 1 | RETROFIT KIT STEPPER MOTOR AND LP 624 "L" 4-POLES | комплект насоса крови с платой управления | M399161 | True
13 | 3 | Электродвигатель постоянного тока напряжением 24В, Мощностью 70Вт с соединительным разъемом. Применяется для вращения насоса дегазации, аппарата искуственная почка | 3 | ~/images/M375791.jpg | 1 | Degassing Pump Motor with Plug | Мотор насоса дегазации | M375781 | False
14 | 3 | Электродвигатель постоянного тока, напряжением 24В, Мощностью 70Вт с соединительным разъемом. Применяется для вращения насоса потока, аппарата искусственная почка. | 3 | ~/images/M375781.jpg | 1 | Flow Pump Motor with Plug | Мотор насоса потока | M375791 | False
15 | 3 | Представляет собой гидравлический блок с несколькими камерами различного назначения (дегазация, смешивание), работает в составе аппарата для гемодиализа. Состоит из пластиковых частей и гидравлического клапана (управляемого по средствам соленоида) | 3 | ~/images/6750841.jpg | 1 | MULTIFUNCTION BLOCK FOR MACHINES WITH BASIC HYDRAULICS | мультифункциональный блок | 6750841 | False
16 | 3 | комплект держателей магистрали Пластиковые держатели с крепежными винтами | 9 | ~/images/F40000933.png | 1 | SET OF TUBEHOLDERS STANDARD *MFT | комплект держателей магистрали | F40000933 | False
21 | 2 | Пластиковый разъем для шланга с резиновым уплотнительным кольцом | 1 | ~/images/6320991_Picture_429064.jpg | 1 | CPC PLUG HFCD-228-12 NW 9,6MM NOZZLE 1/2" *GRANUMIX | соединительный порт | 6320991 | False
22 | 3 | Печатная плата с навесными компонентами, используется для управления и контроля параметров аппарата Multifiltrate | 9 | ~/images/M534861_Picture_441180.jpg | 1 | P.C.B. LP 244 G SW 5.25 / SP *MFT | печатная плата защитного процессора | M534861 | False
23 | 3 | модуль гепаринового насоса предназначен для программного ввода гепарина в кровь пациента через систему магистралей для предотвращения свертывания. Состоит из платы управления и механического шестерёнчатого редуктора, который плунжером надавливает на поршень шприца и последний дозированно вводит гепарин. | 9 | ~/images/M280611_Picture_428478.jpg | 1 | RETROFITKIT HEPARIN PUMP I50 *MFT | комплект гепаринового насоса | M280611 | False
24 | 3 | Нагревательный стержень - ТЭН 240В, 2x800 Вт. 4х проводное подключение. Выполнен в виде стержня и заключенного в пластиковую камеру с вводом и выводом воды, а так же с датчиком температуры. Используется для нагрева воды в аппарате «искусственная почка» 5008/S | 11 | ~/images/M321131_Picture_430029.jpg | 1 | HEATER ROD CHAMBER WITH HEATER ROD 220-230V *5008/S *6008 | нагревательная камера в сборе | M321131 | False
25 | 3 | Угольные щетки к электродвигателю насоса дегазации. | 3 | ~/images/6701041.jpg | 1 | Carbon brush Degassing | Угольные щетки | 6701041 | False
26 | 3 | тюбик с силиконовой смазкой (10 грамм) для разъемных соединений гидравлики | 4 | ~/images/M302671_Picture_429912.jpg | 1 | GREASE UNISILKON L250L (tube 10g) | Силиконовая смазка | M302671 | False
27 | 3 | Пластиковое кольцо, для уплотнения, диаметром 96 мм синего цвета | 3 | ~/images/6763031_Picture_433083.jpg | 1 | Cover Ring 96mm for Bibag *4008 | Уплотнительное кольцо Bibag | 6763031 | False
28 | 3 | Клапан регулятор давления наддува – пружинный клапан в пластиковом корпусе | 4 | ~/images/6737161_Picture_434937.jpg | 1 | LOADING PRESSURE VALVE *4008*4008SV10 *CDS 08 | КЛАПАН НАДДУВА | 6737161 | False
29 | 3 | Пружинный клапан в пластиковом корпусе | 4 | ~/images/M388721_Picture_429780.jpg | 1 | RELIEF VALVE *4008B/H/S *4008S V10 | Предохранительный клапан | M388721 | False
30 | 3 | Печатная плата с навесными компонентами, используется для управления и контроля электромоторов в кресле диализном NOVO X. | 12 | ~/images/5069331_Picture_431633.jpg | 2 | CONTROL BOARD INCLUSIVE RELAIS *NOVO X | Плата управления встроенная | 5069331 | False
31 | 3 | выносной пульт управления положения диализного кресла. Обеспечивает подъем и опускания спинки кресла и упора для ног, а так же наклон всего кресла. Имеет в составе резиновое кольцо для крепления пульта к подлокотнику. | 12 | ~/images/5066901_Picture_430824.jpg | 2 | MANUAL CONTROL SWITCH WITH SHOCK KEY *NOVO X *TOP X | пульт управления креслом | 5066901 | False
32 | 4 | является основным действующим элементом установки обратного осмоса и представляет собой полупроницаемую мембрану в пластиковом корпусе для получения химически чистой воды | 8 | ~/images/M531621_Picture_432365.jpg | 1 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 *AQUASAFE *AQUASTORE *AQUAB *AQUAB DUO SLAVE | Модуль мембраны | M531621 | False
33 | 12 | предназначен для засыпки в угольный фильтр (разборная герметичная емкость особой конструкции), который служит для фильтрации входной воды | 8 | ~/images/6308571_Picture_429293.jpg | 1 | ACTIVATED CARBON | активированный уголь | 6308571 | False
34 | 2 | Засыпается в разборную герметичную емкость особой конструкции. Предназначена для удаления растворенного железа при прохождении через нее водопроводной воды и представляет собой специальный материал, выглядит как песок серого цвета. | 8 | ~/images/6316991_Picture_429306.jpg | 1 | BIRM FILTERING MATERIAL | Материал для обезжелезивания BIRM | 6316991 | False
35 | 11 | Является наполнителем ионообменного смягчителя воды и представляет собой мелкие гранулы (катионит). | 8 | ~/images/6340201_Picture_429409.jpg | 1 | ION EXCHANGER RESIN *FWT | Ионообменная смола | 6340201 | False
36 | 3 | представляют собой гравийную смесь определенного размера для засыпки в песчано-гравийный фильтр (разборная герметичная емкость особой конструкции), который предназначен для грубой фильтрации входной воды. | 8 | ~/images/6308561_Picture_429294.jpg | 1 | GRAVEL FINE 1.0-2.0MM | Гравий 1-2мм | 6308561 | False
37 | 3 | представляют собой гравийную смесь определенного размера для засыпки в песчано-гравийный фильтр (разборная герметичная емкость особой конструкции), который предназначен для грубой фильтрации входной воды. | 8 | ~/images/6308561_Picture_429294.jpg | 1 | GRAVEL coarse 2.0-3.15MM | Гравий 2-3.15 мм | 6308541 | False
38 | 2 | Синтетический фильтр служащий для задерживания частиц диаметром больше 10 мкм в системе водоочистки и водоподготовки | 2 | ~/images/6308801_Picture_432963.jpg | 1 | FILTER CARTRIDGE GX10 9 3/4" 10µM *FWT | элементы фильтрующие | 6308801 | False
39 | 2 | Синтетический фильтр служащий для задерживания частиц диаметром больше 5 мкм в системе водоочистки и водоподготовки | 2 | ~/images/6308801_Picture_432963.jpg | 1 | FILTER CARTRIDGE GAC5 9 3/4" 5µM *FWT | элементы фильтрующие | 6321551 | False
40 | 9 | Представляет из себя химически чистую поваренную соль (NaCl) в таблетированном виде (для более медленного растворения). Служит для регенерации ионообменного умягчителя. | 2 | ~/images/6315591_Picture_435737.jpg | 1 | REGENERATION SALT TABLETS 25KG | солевой наполнитель | 6315591 | False
42 | 3 | Ротор насоса крови перистальтического типа состоит из основания, 2-х роликов и разъемного соединения для стыковки с валом насоса крови. | 11 | ~/images/M538921_Picture_441722 (1).jpg | 1 | ROTOR FOR BLOOD PUMP / SN-PUMP *5008/S | ротор насоса крови 5008 | M538921 | False
43 | 6 | Насос предназначен для использования аппарата C.A.T.S. в экстренных ситуациях и помещениях не оборудованных централизованной системой вакуума. Насос выполнен в виде модуля и предназначен для работы в составе аппарата C.A.T.S. имеет отдельное питание с персональным кабелем 220В. Крепится в специально для этого предназначенной нише. Создает отрицательное давление в системе магистралей, предназначенных для сбора крови. Имеет регулирующею давление ручку на лицевой панели и индикатор-манометр, кнопки вкл/выкл на лицевой панели. Сбоку установлена крышка для сменных воздушных фильтров. | 19 | ~/images/Vacuum_Pump_Bora.jpg | 3 | Vacuum Pump Bora 230 V for C.A.T.S. | Вакуумный насос | 9029071 | False
44 | 17 | мотор 24 В постоянного тока, мощностью 0,9 Вт, используется в аппарате COM.TEC, как привод помпы ACD | 21 | ~/images/m004041.png | 3 | Motor and gear 43:1 | шаговый двигатель с шестерней | M004041 | False
45 | 2 | Датчик давления в корпусе из нержавеющей стали, совместно с преобразователем находящимся внутри корпуса | 20 | ~/images/auto-c.png | 5 | ASSY, PRESS TRANSDUCER & ADAPTERS (RoHS) | датчик давления с адаптером | 6112575310T | False
46 | 14 | Печатная плата с навесными компонентами, используется для управления и контроля параметров аппарата C.A.T.S | 19 | ~/images/ta96 k6.png | 3 | AT-96-E46-K6 CATS plus | плата процессора К6 | M682921 | False
47 | 3 | переключатель 320-450В 16А трехфазный, служит для включения и выключения установки обратного осмоса AquaB, AquaB plus/ | 16 | ~/images/6341431_Picture_432144.jpg | 1 | POWER SWITCH ETA 16A 3-POLE 320-450V *AQUAB/DUO | выключатель 3х-полярный | 6341431 | False
48 | 3 | Аккумуляторная батарея (выходное напряжение - 14,8В) с контроллером заряда. предназначена для питания прибора BCM при работе без сети 220В. в комплект входит кронштейн для крепления батареи. | 22 | ~/images/M538171_Picture_452277.jpg | 1 | RETROFIT KIT BATTERY PACK *BCM | комплект аккумулятора для ВСМ | M538171 | False
49 | 3 | Пластиковый кронштейн, предназначен для крепления шлангов на задней стенке диализного аппарата, что бы они не касались поверхности пола. | 3 | ~/images/M439611_Picture_433007.jpg | 1 | SET OF HOLDERS FOR DIALYZER LINES *4008B/S *4008S V10 | Держатель диализных шлангов | M439611 | False
50 | 3 | Пластиковый корпус с встроенным нагревателем и створкой для аппарата Multifiltrate, предназначен для подогрева растворов, проходящих через емкость магистрали, которая в свою очередь вставляется в нагреватель. | 9 | ~/images/mft hiter.png | 1 | HEATER *MFT | нагреватель | F40007700 | False
51 | 3 | Сетчатый фильтр для установки в гидравлическую систему аппарата искусственная почка. Для фильтрации диализирующей жидкости от мелких загрязнений. | 1 | ~/images/5663071_Picture_429744.jpg | 1 | Filter for hidraulics | фильтр гидравлический | 5663071 | False
Представляет собой пластмассовую сетку в силиконовом кольце диаметром 8 мм. Упаковка 25шт.
52 | 16 | Уплотнительное кольцо. Резиновое кольцо 12,37x2,62 мм, используется в качестве уплотнителя в аппарате 4008. | 3 | ~/images/M426741_Picture_433080.jpg | 1 | O-RING 12,37X2,62 COATED | уплотнительные кольца | M426741 | False
53 | 3 | Датчик наличия проводимости через клапан. Титановые трубки с припаянным контактом. один контакт до дезинфицирующего клапана, второй после, если сигнал проходит, значит клапан открыт и если сигнал не проходит, то клапан закрыт. Предназначен для контроля наличия дезинфицирующего средства в гидравлической системе. | 3 | ~/images/M531791_Picture_441472.jpg | 1 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | датчик дезинфектанта | M531791 | False
54 | 3 | Сетчатый фильтр для установки в гидравлическую систему аппарата искусственная почка. Для фильтрации жидких растворов концентратов от мелких загрязнений. | 3 | ~/images/6526131_Picture_429793.jpg | 1 | FILTER FOR SUCTION TUBE *4008B/H/S *4008S V10 *5008/S *6008 | фильтры наконечники | 6526131 | False
Представляет собой пластмассовый цилиндр с сеткой.
55 | 3 | Печатная плата с навесными компонентами, используется для управления нагревателями аппарата Multifiltrate с крепежными элементами. | 9 | ~/images/M280881_Picture_428511.jpg | 1 | P.C.B. LP 122 / DC HEATER CONTROL BOARD *MFT *MULTI | плата управления нагревателем | M280881 | False
56 | 3 | Силиконовый шланг с соединительным устройством красного цвета и индикатором потока (поплавкового типа) для подачи жидкости к диализатору. Так же имеется в наличии порт отбора проб для анализа диализной жидкости и хомут из нержавеющей стали для крепления к соответствующему соединению. | 3 | ~/images/M391581_Picture_433078.jpg | 1 | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | шланг диализата красный | M391581 | False
57 | 3 | Силиконовый шланг с соединительным устройством синего цвета и фильтром для подачи жидкости к диализатору. в комплекте хомут из нержавеющей стали для крепления к соответствующему соединению. | 3 | ~/images/M391591_Picture_433074.jpg | 1 | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | шланг диализата синий | M391591 | False
58 | 3 | Резиновые уплотнительные кольца. Применяются для уплотнения соединения заборников концентрата, бикорбаната и промыворчной камеры аппарата искусственная почка. | 3 | ~/images/6520291_Picture_430015.jpg | 1 | SEAL PISTON FOR RINSE CHAMBER *4008B/H/S *4008S V10 | уплотнитель промывочной камеры | 6520291 | False
59 | 3 | Герметичный контактный переключатель в пластиковом корпусе с магнитным поплавком и соединительным кабелем; служит для определения уровня жидкости в нагревательной камере аппарата. | 11 | ~/images/M403101_Picture_430150.jpg | 1 | FLOAT SWITCH *5008/S *AQUA C UNO H *6008 | поплавковый выключатель | M403101 | False
60 | 3 | Створка нагревателя - Прямоугольная пластиковая дверца для нагревателя с крепежными элементами | 9 | ~/images/M280471_Picture_428509.jpg | 1 | HEATER DOOR, VERSION 2 *MFT | створка нагревателя | M280471 | False
61 | 3 | Пуристерил плюс представляет собой чистящее и дезинфицирующее средство на основе перуксусной кислоты, не содержащее альдегиды.Преимущества раствора Пуристерил плюс: | 3 | ~/images/F00003213.png | 1 | Puristeril plus 5kg | Средство для холодной дезинфекции | F00003213 | False
Высокоактивное дезинфицирующее средство
Подходит для использования со всеми гемодиализными аппаратами компании Fresenius Medical Care
Способность к биологическому разложению -- 100% (распадается до уксусной кислоты и воды с выделением кислорода)
Состав: Перуксусная кислота, перекись водорода, уксусная кислота, вспомогательные вещества, вода.
62 | 3 | Предназначен для подключения магистралей к датчикам давления аппарата искусственная почка | 4 | ~/images/M428291_Picture_429715.jpg | 1 | LUER LOCK CONNECTION CONE *4008S V10 / | порт для подкл магистралей | M428291 | False
63 | 3 | Предназначен для подключения магистралей к датчикам давления аппарата искусственная почка | 3 | ~/images/M375731_Picture_429929.jpg | 1 | LUER LOCK CONNECTION CONE FOR LINE ROLLER PUMP *4008B/H/S | порт для подкл магистралей | M375731 | False
64 | 4 | Электронное устройство для установки и индикации времени в минутах и секундах. Управляет электромоторами насосов. | 1 | ~/images/6313621_Picture_429032.jpg | 1 | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | таймер | 6313621 | False
65 | 3 | Представляет собой металлическую пластину из легкого сплава с пластиковым покрытием, на внутренней части которого напылены токопроводящие дорожки, а на лицевой выполнены клавиши мембранного типа. Устанавливается на передней панели аппарата COM.TEC. | 21 | ~/images/M667991.png | 3 | FRONT PANEL KABI F. COMTEC (NAKED) | Лицевая панель аппарата COM.TEC | M667991 | False
66 | 4 | Пластиковая деталь, белого цвета, предназначена для удерживания кровяных магистралей в определенном положении. Устанавливается в роторе аппарата COM.TEC | 21 | ~/images/6796831.jpg | 3 | LTNE HOLDER COM.TEC | держатель кровяных магистралей | 6796831 | False
67 | 3 | Шаговый электродвигатель 24В, мощностью 37,5 Вт (ток – до 2,3А при последовательном включении; до 4,6 при параллельном включении) | 21 | ~/images/6730671sp.png | 3 | Motor-Gearbox-Unit -RoHS- | мотор с шестеренчатым редуктором | 6730671SP | False
68 | 2 | Электромагнитный клапан. нормально закрытый. Электромагнитная катушка постоянного тока, напряжением 24В, для перекрытия кровяных линий магистралей и креплением к корпусу. предназначен для управления потоками жидкостей в линиях. | 25 | ~/images/6Lr25749947.jpg | 5 | CLAMP, AURORA (N/C) | клапан нормально закрытый | 6Lr25749947 | False
69 | 2 | Электромагнитный клапан. нормально открытый. Электромагнитная катушка постоянного тока, напряжением 24В, для перекрытия кровяных линий магистралей и креплением к корпусу. предназначен для управления потоками жидкостей в линиях. | 25 | ~/images/Image.jpg | 5 | CLAMP NORMALLY OPEN | клапан нормально открытый | 611257499 | False
70 | 3 | USB диск оригинальной конструкции с механической защитой от несанкционированного чтения/записи. Содержит сервисное программное обеспечение. Предназначен для калибровки и настройки аппарата C.A.T.S | 19 | ~/images/M587351.jpg | 3 | USB Service Mouse for CATS | USB диск с сервисным программным обеспечением | M587351 | False
71 | 3 | мотор 24 В постоянного тока, мощностью 0,7 Вт с механизмом покачивания, используется в аппарате COMPOGUARD, как привод для покачивания. | 29 | ~/images/M636251.png | 3 | SWIVELING MECHANISM COMPOGUARD | механизм покачивания с шаговым двигателем | M636252 | False
72 | 2 | Коаксиальный кабель с разъемами для подключения. Используется для передачи токов высокой частоты на запаивающее силиконовые трубки устройство. | 29 | ~/images/1531139358746.jpeg | 3 | EXCHANGEABLE COAXIAL CABLE COMPOSEAL | коаксиальный кабель для запаивателя магистралей | M616881sp | False
длина 1,42м производитель Radiall кабель: RG-58-C/U ; коннекторы: BNC-75
73 | 2 | Устройство, которое служит для установки диска системы магистралей и его балансировки в центрифугу сепаратора клеток крови, сепарации и защиты магистралей от повреждения. является частью центрифуги сепаратора. | 36 | ~/images/spool Amicus.png | 3 | Assy, spool balanced | Шпуля балансировочная | 1571268123 | False
74 | 2 | датчик утечки жидкости. при попадании жидкости на контакты подает сигнал тревоги. представляет гибкую пластиковую ленту с металлическими контактами. устанавливается внутри центрифуги сепаратора клеток крови. | 36 | ~/images/splatten detector Amicus.png | 3 | Assy, splatten detector | датчик утечки | 0412680047S | False
75 | 2 | ротор перестальтического насоса жидкости. приводится в движение мотором и прижимая трубку с жидкостью к стенкам статора, своими роликами толкает по ней жидкость. используется в аппарате Autopheresis-C A200 | 20 | ~/images/Auto-C roller cage.jpg | 1 | PUMP-ROLLER CAGE | ротор перестальтических насосов | 556568001T | False
76 | 3 | Сервисное программное обеспечение, для диагностики оборудования COM.TEC на USB диске. | 21 | ~/images/COM-TEC USB SW.jpg | 3 | USB-STICK SW 4.03.xx (ROW) FOR COMTEC | сервисный USB флэш диск | M676241 | False
77 | 3 | Шестеренчатый насос в металлическом корпусе для создания потока жидкости и разряжения в аппарате «искусственная почка». Производительность до 1000 мл в минуту. Создает положительное давление до 1,5 бара и отрицательное до -0,9 бара в гидравлической схеме аппарата. | 4 | ~/images/gear pump.png | 1 | GEAR PUMP PPS *4008 *4008S V10 *5008/S *AQUA C UNO H | Шестеренчатый насос | 6751421 | False
приводится в движение посредствам магнитной муфты.
78 | 3 | Герметичный контактный переключатель в пластиковом корпусе с магнитным поплавком и соединительным кабелем; служит для определения уровня жидкости в нагревательной камере аппарата. | 4 | ~/images/FloatSW.png | 1 | FLOAT SWITCH *4008B/H/S *4008S V10 *2008K/T | поплавковый переключатель | 6750941 | False
79 | 3 | Блок питания на 220 Вольт переменного тока. Максимальное потребление тока 16 Ампер. | 4 | ~/images/PSU 4008.png | 1 | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | блок питания 4008 | M551021 | False
Предназначен для аппарата искусственная почка 4008B/S.
Поставляется как запчасть для ремонта аппарата без кабеля питания.
80 | 3 | Пустотелый пластиковый цилиндр с необходимой коммутацией для подсоединения шлангов. Используется для балансировки давления жидкости в контуре диализата гидравлической системы аппарата искусственная почка. | 4 | ~/images/Eq-Chamber1.jpg | 1 | Equilibration chamber | эквалибрационная камера | 5008211 | False
81 | 3 | пластиковый блок для установки фильтров DIASEF+, имеет порты подключения шлангов и защелки для герметического удержания фильтра. | 4 | ~/images/6767151_Picture_429953.jpg | 1 | HOLDER FOR DIASAFEPLUS *4008B/H/S *4008S V10 *5008/S *6008 *2008K/T | держатель фильтра | 6767151 | False
82 | 3 | Корпус ловушки воздуха из пластика с дверкой; предназначен для фиксации венозной ловушки набора магистралей для гемодиализа. Без датчиков. | 3 | ~/images/6761251.png | 1 | BUBBLE CATCHER HOLDER 20+22MM WITHOUT SENSORS | корпус ловушки воздуха без датчиков | 6761251 | False
83 | 3 | пластиковая крышка и моментальный клей для ремонта ротора насоса крови | 4 | ~/images/M382731_Picture_433848.jpg | 1 | GRIP DISC SET BLOOD, PLASMA AND SUB PUMP OF 4008HDF *4008B/H/S *4008S V10 | клей и пластиковая крышка для ротора | M382731 | False
84 | 3 | плата электронная распределительная, предназначена для сбора сигналов с различных датчиков и преедача их в обработку системой 5008 | 11 | ~/images/M534621_Picture_430303.jpg | 1 | P.C.B. LP 1107-4 I/O BOARD EBM *5008/S | плата электронная распределительная | M534621 | False
85 | 3 | датчик температуры с разъемом и крепежными элементами. | 11 | ~/images/M369041_Picture_430490.jpg | 1 | UNIVERSAL TEMPERATURE SENSOR *5008/S *AQUA C UNO H *6008 | датчик температуры 5008 | M369041 | False
86 | 3 | Створка ловушки воздуха - пластиковая дверца для ловушки воздуха. | 4 | ~/images/M561711_Picture_509351.jpg | 1 | DOOR FOR 22MM BUBBLE CATCHER HOLDER PSU *4008S V10 | Створка ловушки | M561711 (old: M399581) | False
87 | 3 | Створка ловушки воздуха - пластиковая дверца для ловушки воздуха. | 3 | ~/images/M375631.png | 1 | DOOR FOR 20X22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | Створка ловушки воздуха | M375631 | False
88 | 3 | Шаговый электродвигатель 20В, мощностью 37,5 Вт (ток – до 2,3А при последовательном включении; до 4,6 при параллельном включении) | 9 | ~/images/M280181_Picture_428308.jpg | 1 | GEARED MOTOR 20 V FOR BLOOD PUMP *MFT | шестеренчатый мотор насоса крови | M280181 | False
89 | 3 | Сетчатый фильтр для установки в гидравлическую систему аппарата искусственная | 4 | ~/images/M302251_Picture_429743.jpg | 1 | Filter 7.0/7.0mm 265µm *4008 *4008S V10 | Гидравлический фильтр | M302251 | False
почка. Для фильтрации диализной жидкости от мелких загрязнений.
Представляет собой пластмассовый конус с сетчатой
частью внутри и трубками на входе и выходе. является однонаправленным.
90 | 3 | Электромагнитный клапан 1-портовый - Электромагнитная катушка постоянного тока, напряжением 24В, с клапаном и штуцером для подсоединения шланга гидравлики с одной стороны и соединением с креплением к гидравлическому блоку. | 4 | ~/images/M339881.png | 1 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | однопортовый клапан | M339881 | False
91 | 3 | Электромагнитный клапан 2-портовый - Электромагнитная катушка постоянного тока, напряжением 24В, с клапаном и штуцерами для подсоединения шлангов гидравлики с двух сторон | 4 | ~/images/M339891.png | 1 | SOLENOID VALVE 2 PORTS *4008B/H/S *4008S V10 | 2х портовый клапан | M339891 | False
92 | 3 | Шаговый электродвигатель 24В, мощностью 37,5 Вт (ток – до 2,3А при последовательном включении; до 4,6 при параллельном включении), используется для вращения насоса крови аппарата искусственная почка с крепежными элементами. | 4 | ~/images/M393211_Picture_429932.jpg | 1 | STEPPER MOTOR WITH GEAR BOX 4-POLES *4008B/H/S *4008S V10 | шаговый мотор насоса крови 4008 | M393211 | False
93 | 3 | Печатная плата с навесными компонентами, используется для управления и контроля параметров аппарата искусственная почка. | 4 | ~/images/LP1631.jpg | 1 | P.C.B. LP1631 CPU1 LAN *4008S *4008SV10 | плата процессора 4008S V10 | M521891 | False
94 | 3 | колесо для аппарата Multifiltrate | 9 | ~/images/F40001332.png | 1 | MODIFICATION KIT CASTORS *MFT | колесо для МФТ | F40001332 | False
95 | 3 | Датчик давления -0.9/2.0 BAR с соединительным кабелем и разъемом. Служит для определения давления жидкости в гидравлическом контуре аппарата «искусственная почка». 5008 | 11 | ~/images/M322221_Picture_430101.jpg | 1 | PRESSURE TRANSDUCER -0.9/2.0 BAR *5008/S *6008 Detail: LEGEND NAME S03, S07, S1 | /датчик давления S03, S07, S16 | M322221 | False
96 | 3 | Датчик давления -0,9/+3,5 BAR с соединительным кабелем и разъемом. Служит для определения давления жидкости в гидравлическом контуре аппарата «искусственная почка». 5008 | 11 | ~/images/M322221_Picture_430101.jpg | 1 | PRESSURE TRANSDUCER BALANCING CHAMBER CONTROL(-0,9/+3,5 BAR) *5008/S *6008 | датчик давления S15 | M344831 | False
97 | 3 | Электромагнитный клапан 1-портовый - Электромагнитная катушка постоянного тока, напряжением 24В, с клапаном и штуцерами для подсоединения шлангов гидравлики с одной стороны и крепление к гидравлическому блоку с другой стороны. Используется в аппаратах "искусственная почка" 5008/S. | 11 | ~/images/M353411.png | 1 | SOLENOID VALVE WITH 1 NOZZLE *5008/S *6008 | однопортовый клапан для 5008 | M353411 | False
98 | 3 | Клапан регулятор давления наддува – пружинный клапан в пластиковом корпусе с крепежными элементами. | 11 | ~/images/M354441_Picture_430063.jpg | 1 | LOADING PRESSURE VALVE A02, A03 *5008/S *6008 | загрузочный клапан регулятор | M354441 | False
99 | 3 | компакт диск с сервисным программным обеспечением, предназначенным для диагностики и информационным сопровождением оборудования водоподготовки, производства FRESENIUS MEDICAL CARE | 2 | ~/images/M473641_Picture_431485.jpg | 1 | SERVICE FWT SOFTWARE SET *FWT | сервисное программное обеспечение | M473641 | False
100 | 3 | компакт диск с сервисным программным обеспечением, предназначенный для установки на ноутбук и диагностики оборудования 5008, производства FRESENIUS. | 7 | ~/images/M362981_Picture_431260.jpg | 1 | SOFTWARE SET 5008 6008 SERVICE SOFTWARE *5008/S *6008 | сервисное программное обеспечение | M362981 | False
101 | 3 | состав: компакт диск с сервисным программным обеспечением, считыватель сервис-карт, сервис-карта, кабель подключения к оборудованию 4008, инструкции. | 4 | ~/images/M378421_Picture_431261.jpg | 1 | COMPLETE SET 4008 SERVICE SOFTWARE *4008B/H/S *4008S V10 | комплект для диагностики с сервисным программным обеспечением | M378421 | False
предназначены для диагностики оборудования 4008 производства FRESENIUS.
102 | 3 | пластиковая крышка со створками для кислотного (красная) и бикарбонатного (синяя) заборников диализных растворов. для аппаратов 4008B/S. | 3 | ~/images/M332331_Picture_432974.jpg | 1 | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | Крышка промывочной камеры | M332331 | False
103 | 3 | косплект состоит из кабеля для подключения к аппаратам и измерительному прибору с набором различных наконечников для измерений токов утечки и сопротивления заземления. | 32 | ~/images/M459401_Picture_431352.jpg | 1 | MEASURING CABLE SET FOR EARTH CONDUCTOR MEASUREMENT *TOOLS | комплект для измерения параметров электробезопасности | M459401 | False
104 | 3 | пластиковые наклейки на панель прибора PL2051. в связи с изменениями в технических регламентах и сменой номеров схем подключения. предназначены для приведения к нормам действующего законодательства. | 9 | ~/images/F40005674_Picture_541540.jpg | 1 | FRONT FOIL EN62353 FOR PL20151 | наклейки на лицевую панель прибора PL20151 | F40005674 | False
105 | 3 | адаптер для измерения давления, состоит из порта измерения и двух трубок с зажимами | 7 | ~/images/M402091_Picture_431251.jpg | 1 | PRESSURE MEASURING ADAPTER HYDRAULICS *4008B/H/S *4008S V10 *5008 | адаптер для измерения давления | M402091 | False
106 | 3 | электронная плата инвертора, предназначена для питания и управления подсветкой дисплея. | 9 | ~/images/M282381_Picture_428332.jpg | 1 | BACKLIGHT INVERTER FOR DISPLAY *MFT | инвертор подсветки дисплея | M282381 | False
107 | 3 | коврик с антистатическим покрытием. в комплект входит антистатический браслет и кабель для подключения к контуру заземления. служит для работы с электронными компонентами оборудования и их защиты от воздействия электростатическиз зарядов. | 4 | ~/images/6303871_Picture_431712.jpg | 1 | ESD FIELD SERVICE KIT | антистатический коврик | 6303871 | False
108 | 3 | прибор с наборами точных резисторов предназначен для калибровки прибора BCM | 22 | ~/images/M540731_Picture_470697.jpg | 1 | CALIBRATION BOX *BCM | калибровочная коробка | M540731 | False
109 | 3 | Специальной конфигурации силиконовая прокладка. | 7 | ~/images/M488091_Picture_429973.jpg | 1 | LIP SEAL FOR ONLINE PORTS *4008B/H/S *5008/S *6008 | уплотнительные кольца | M488091 | False
Используется в промывочных портах аппарата "искусственная почка" 5008.
110 | 3 | микросхема памяти 64кБ со встроенной батареей 5В в DIP корпусе. | 4 | ~/images/6443161_Picture_433024.jpg | 1 | BATTERY RAM M48Z18 *4008B/H/S *4008S V10 *PD-NIGHT | микросхема памяти со встроенной батареей | 6443161 | False
111 | 3 | кабель питания 24В для измерительного прибора UMED от аппарата 4008 при автономной работе прибора UMED без подключения к сети 220В | 3 | ~/images/M317131_Picture_431697.jpg | 1 | POWER SUPPLY CABLE *4008>UMED | кабель питания для UMED от 4008 | M317131 | False
112 | 3 | защитный кронштейн для питающего кабеля 220В, устанавлевается на аппарат Multifiltrate и предназначен для предохранения кабеля от выпадения из разъема во время процедуры. | 9 | ~/images/M281751_Picture_428523.jpg | 1 | PULL-OFF PROTECTION FOR 5M POWER CORD *MFT | защитный кронштейн для питающего кабеля | M281751 | False
113 | 3 | набор для калибровки УЗ детектора 22мм. состоит из калибровочного и проверочного блоков, спечиальной смазки с лопаткою для ее нанесения. | 9 | ~/images/M360671_Picture_431213.jpg | 1 | ADJUSTMENT SET FOR LEVEL DETECTOR 22MM *4008B/H/S *MFT | набор для калибровки УЗ детектора 22мм | M360671 | False
114 | 3 | компакт диск с сервисным программным обеспечением для аппарата BCM. | 22 | ~/images/M542301_Picture_452260.jpg | 1 | SERVICE BCM SOFTWARE SW3.3.1/3.3.2 *BCM | компакт диск с программным обеспечением | M542301 | False
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL

## Equipments
1 | 5089241 | система смешивания концентратов для ГД | ~/images/gran107S.jpg | Granumix 107S | 2022-11-19 | ИМ-7.105996
2 | 301 | система водоочистки | ~/images/csm_BAS011_AquaBplus_60bb4a9f0a.jpg | AquaBplus | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
3 | M200111 | гемодиализный аппарат (искусственая почка) | ~/images/Fresenius-4008B-Dialysis-Machine.jpg | 4008B | 2020-11-30 | ИМ-7.103549
4 | M204001 | гемодиализный аппарат (искусственая почка) | ~/images/csm_BAS011_4008S_5db8ea1645.jpg | 4008S V10 | 2020-11-30 | ИМ-7.103549
5 | 6297411 | гемодиализный аппарат (искусственая почка+печень) | ~/images/BAS011_prometheus-device.jpg | 4008H Promitheus | 2020-11-30 | ИМ-7.103549
7 | M201011 | гемодиализный аппарат (искусственая почка) | ~/images/csm_BAS011_5008_bc21c66f65.jpg | 5008 | 2022-11-11 | ИМ-7.105920
8 | 6340051 | система водоочистки | ~/images/AquaB.jpg | AquaB 1500L | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
9 | M200701 | система полифункциональная ... | ~/images/csm_BAS011_multifunctional-cica-module_dc36be3df9.jpg | Multifiltrate | 2022-09-07 | ИМ-7.105583
10 | 6325691 | система водоочистки | ~/images/aquaWTU.jpg | AquaWTU 125L | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
11 | M200661 | гемодиализный аппарат (искусственая почка) | ~/images/csm_BAS011_5008S_b575e5ca54.jpg | 5008S | 2022-11-29 | ИМ-7.105920
12 | 6297011 | Кресло диализное (серый) | ~/images/likamed novo x220.jpg | NOVO X220 | 2023-02-15 | ИМ-7.106184
13 | 6340031 | система водоочистки | ~/images/AquaB.jpg | AquaB 1000L | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
14 | 6340041 | система водоочистки | ~/images/AquaB.jpg | AquaB 1250L | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
15 | 6340021 | система водоочистки | ~/images/AquaB.jpg | AquaB 750L | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
16 | 6340011 | система водоочистки | ~/images/AquaB.jpg | AquaB 500L | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
17 | 6325701 | система водоочистки | ~/images/aquaWTU.jpg | AquaWTU 250L | 2022-11-29 | ИМ-7.105997
18 | 5088821 | система смешивания концентратов для ГД | ~/images/gran507S.jpg | Granumix 507S | 2022-11-19 | ИМ-7.105996
19 | 9005401 | аппарат аутотрансфузии клеток крови | ~/images/csm_SPE001_C.A.T.S.-plus_86f87e7d4c.jpg | C.A.T.S | 2019-05-16 | ИМ-7.95930/1405
20 | NULL | аппарат для сбора плазмы | ~/images/Auto-c.jpg | Autopheresis-C A200 | 2022-09-07 | ИМ-7.98994/1706
21 | 9008021 | сепаратор клеток крови | ~/images/ComTEC.png | COM.TEC | 2023-05-31 | Мт-7.119523-1804
22 | H022011 | монитор сухого веса | ~/images/bcm2.jpg | BCM | 2022-07-07 | ИМ-7.99122/1707
23 | 9798931 | аппарат адсорбции липопротеинов низкой и очень низкой плотности | ~/images/Art-therapeutic-apheresis-machine.jpg | Art standard | 2019-04-01 | ИМ-7.95619/1404
24 | 9798941 | аппарат адсорбции липопротеинов низкой и очень низкой плотности | ~/images/Art-therapeutic-apheresis-machine.jpg | Art universal | 2019-04-01 | ИМ-7.95619/1404
25 | NULL | аппарат для сбора плазмы | ~/images/Fresenius-Kabi.png | Aurora | 2020-11-16 | ИМ-7.103475
26 | M200261 | аппарат для перитониального диализа | ~/images/sleep-safe.jpg | Sleep safe | 2022-07-05 | ИМ-7.105475
27 | 5011391 | аппарат для перитониального диализа | ~/images/pd-night.jpg | PD-Night | 2019-01-03 | ИМ-7.1876/1401
29 | 9028301 | аппарат весы помешиватель | ~/images/compoguard.png | COMPOGUARD | 2018-11-06 | ИМ-7.100769
30 | 5024581 | Кресло диализное (серый) | ~/images/16231.jpg | SMART X | 2023-02-15 | ИМ-7.106184
31 | 6296971 | Кровать диализная (серый) | ~/images/961583495_w640_h640_likamed_novo_x__ed_chair_5.jpg | NOVO X550 | 2023-02-15 | ИМ-7.106184
32 | H260041 | Кресло диализное (серый) | ~/images/110572-9664886.jpg | SENSA BASE A3 | 2023-02-15 | ИМ-7.106184
33 | 0 | аппарат для извлечения компонентов крови | ~/images/CompoMatG5-2.jpg | CompoMat G5 | 2018-11-06 | ИМ-7.100766
34 | 9797911 | Система для плазмо- иммуносорбции | ~/images/adasorb.jpg | ADAsorb | 2023-03-27 | ИМ-7.98897/1803
35 | 1 | запаиватель магистралей мобильный | ~/images/composeal.jpg | Composeal mobilea II | 2018-11-06 | ИМ-7.100770
36 | 122222222 | сепаратор клеток крови | ~/images/Fenwal-Amicus.jpg | AMICUS | 2022-06-02 | ИМ-7.105350
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL